## Sheet1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 H-1-A\0_A3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.3778 | 19581.7622 | 10073 | 445.6096 |  | 551.3039 | 20519.9508 | 0.18448 | 1.8128 |  | 1
2307.4245 | 29532.9397 | 54602 | 1974.1664 |  | 438.1566 | 388467.8529 | 1 | 5.2662 |  | 1
2496.8692 | 30701.4828 | 464 | 15.6149 |  | 500.0914 | 3655.8383 | 0.0084979 | 4.9928 |  | 1
3288.5461 | 35157.2408 | 669 | 35.0243 |  | 757.9693 | 3319.2373 | 0.012252 | 4.3386 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 H-1-A\0_A3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.8417 | 19586.2186 | 10780 | 442.3551 |  | 493.6272 | 26088.7283 | 0.26628 | 2.0255 |  | 1
2307.542 | 29533.6793 | 40484 | 2008.9008 |  | 484.8658 | 241536.2139 | 1 | 4.7591 |  | 1
2496.4383 | 30698.8765 | 236 | 10.6466 |  | 504.5186 | 1770.959 | 0.0058295 | 4.9482 |  | 1
3287.9953 | 35154.3417 | 1011 | 55.1962 |  | 742.9624 | 5867.9148 | 0.024973 | 4.4255 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 H-1-B\0_B3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.94 | 38845.3544 | 49171 | 1563.8025 |  | 696.0155 | 430791.693 | 1 | 5.7857 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 H-1-B\0_B3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.2901 | 38847.018 | 51207 | 1694.7951 |  | 698.225 | 434888.4517 | 1 | 5.7679 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 H-1-E\0_C3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.6258 | 36842.5786 | 54036 | 1274.26 |  | 714.9761 | 371829.1626 | 1 | 5.0584 |  | 1
3773.0137 | 37618.7787 | 1706 | 36.6496 |  | 793.8187 | 11714.8464 | 0.031572 | 4.753 |  | 1
3788.0817 | 37692.7027 | 1241 | 25.6643 |  | 695.7784 | 9690.171 | 0.022966 | 5.4444 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 H-1-E\0_C3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.5532 | 36842.2141 | 53748 | 777.7046 |  | 603.5038 | 481133.4215 | 1 | 5.9926 |  | 1
3773.2475 | 37619.927 | 2577 | 31.6999 |  | 729.7074 | 17156.7249 | 0.047946 | 5.1709 |  | 1
3788.0555 | 37692.574 | 2087 | 24.2865 |  | 707.1771 | 14592.7127 | 0.038829 | 5.3566 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 H-1-F\0_D3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.7077 | 43700.4758 | 38229 | 358.4143 |  | 737.5652 | 513590.6017 | 1 | 6.9332 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 H-1-F\0_D3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.6252 | 43700.1278 | 45384 | 379.4352 |  | 549.3851 | 1163661.4611 | 1 | 9.3079 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 T-1-A\0_A4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.5172 | 19583.101 | 19174 | 1014.4199 |  | 491.1932 | 46018.9974 | 0.3125 | 2.0349 |  | 1
2307.7699 | 29535.1137 | 61356 | 2896.0245 |  | 476.9462 | 376468.1349 | 1 | 4.8386 |  | 1
2496.3295 | 30698.2189 | 428 | 20.2466 |  | 476.378 | 3100.0588 | 0.0069757 | 5.2402 |  | 1
3289.0744 | 35160.0212 | 597 | 39.3744 |  | 773.2519 | 3139.9462 | 0.0097301 | 4.2536 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 T-1-A\0_A4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.4975 | 19582.9122 | 14849 | 658.735 |  | 473.4315 | 37370.658 | 0.23315 | 2.1112 |  | 1
2307.611 | 29534.1134 | 63689 | 3021.7669 |  | 508.1106 | 368242.5227 | 1 | 4.5416 |  | 1
2496.264 | 30697.8228 | 332 | 15.2846 |  | 450.2868 | 2421.3297 | 0.0052128 | 5.5437 |  | 1
3288.8679 | 35158.9345 | 423 | 29.625 |  | 691.6091 | 2377.5582 | 0.0066416 | 4.7554 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 T-1-B\0_B4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.0944 | 38846.088 | 47228 | 979.7932 |  | 594.6335 | 629527.4783 | 1 | 6.7724 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 T-1-B\0_B4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.9468 | 38845.3867 | 54916 | 913.0282 |  | 586.0802 | 766003.8236 | 1 | 6.871 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 T-1-E\0_C4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.6586 | 36842.743 | 59637 | 1080.8293 |  | 687.3685 | 433367.5402 | 1 | 5.2616 |  | 1
3773.5165 | 37621.2475 | 1967 | 31.2521 |  | 741.9063 | 13377.168 | 0.032983 | 5.0862 |  | 1
3788.4265 | 37694.3921 | 1575 | 23.8228 |  | 721.7789 | 11430.5214 | 0.02641 | 5.2487 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 T-1-E\0_C4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.497 | 36841.9321 | 47422 | 701.4485 |  | 613.6383 | 410984.4149 | 1 | 5.8935 |  | 1
3773.4843 | 37621.0898 | 2544 | 32.8306 |  | 782.8228 | 16752.6459 | 0.053646 | 4.8204 |  | 1
3788.5541 | 37695.0178 | 2069 | 25.4582 |  | 709.1074 | 14919.213 | 0.04363 | 5.3427 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 T-1-F\0_D4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.2879 | 43698.7061 | 32066 | 399.1904 |  | 743.0415 | 387408.5206 | 1 | 6.8816 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019223 T-1-F\0_D4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.5772 | 43699.9256 | 39878 | 400.9701 |  | 707.2432 | 564894.7977 | 1 | 7.2303 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228-B-1-A\0_A5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.4035 | 19582.0084 | 1336 | 52.5125 |  | 561.2549 | 2943.4289 | 0.026507 | 1.7807 |  | 1
2307.9673 | 29536.3556 | 7803 | 305.5341 |  | 615.966 | 34570.6605 | 0.15482 | 3.7469 |  | 1
3288.215 | 35155.498 | 50402 | 1835.1982 |  | 569.7486 | 369203.4906 | 1 | 5.7713 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228-B-1-A\0_A5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.2737 | 19580.7617 | 846 | 43.3479 |  | 522.8676 | 1886.5895 | 0.0156 | 1.9111 |  | 1
2307.829 | 29535.4856 | 5451 | 281.4953 |  | 618.9624 | 23437.2924 | 0.10051 | 3.7285 |  | 1
3288.135 | 35155.0768 | 54232 | 2552.8305 |  | 630.1719 | 350659.0797 | 1 | 5.2178 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228-B-1-B\0_B5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.3257 | 38847.1874 | 48455 | 1523.8 |  | 712.3193 | 434080.9668 | 1 | 5.6538 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228-B-1-B\0_B5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.2767 | 38846.9546 | 53713 | 1760.8973 |  | 730.4307 | 506007.105 | 1 | 5.5136 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228-B-1-E\0_C5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.8752 | 36843.8293 | 31148 | 687.6443 |  | 600.8068 | 262494.9356 | 1 | 6.02 |  | 1
3773.7979 | 37622.6294 | 1432 | 27.1337 |  | 772.128 | 9552.2077 | 0.045974 | 4.8875 |  | 1
3788.4677 | 37694.5943 | 1101 | 19.4062 |  | 660.56 | 8237.896 | 0.035347 | 5.7352 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228-B-1-E\0_C5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.6401 | 36842.6501 | 43504 | 525.642 |  | 578.0374 | 441267.0986 | 1 | 6.2568 |  | 1
3773.8126 | 37622.7017 | 2764 | 28.1135 |  | 728.8488 | 19010.0158 | 0.063534 | 5.1778 |  | 1
3788.6532 | 37695.5031 | 2138 | 20.1094 |  | 685.7501 | 16503.9827 | 0.049145 | 5.5248 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228-B-1-F\0_D5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.7794 | 43700.7779 | 27074 | 348.2481 |  | 525.7373 | 779891.5048 | 1 | 9.7269 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228-B-1-F\0_D5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.2628 | 43698.6003 | 40215 | 310.0518 |  | 484.1248 | 1233206.2138 | 1 | 10.5619 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 H-1-A\0_A7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3288.0595 | 35154.6795 | 38888 | 1060.835 |  | 668.7598 | 238978.998 | 1 | 4.9167 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 H-1-A\0_A7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.9726 | 35154.2222 | 48455 | 1050.5599 |  | 657.9357 | 307259.455 | 1 | 4.9974 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 H-1-B\0_B7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.3904 | 38847.495 | 42266 | 514.8303 |  | 582.4149 | 526743.4123 | 1 | 6.915 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 H-1-B\0_B7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.0193 | 38845.7312 | 48714 | 543.9745 |  | 706.869 | 433768.1801 | 1 | 5.697 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 H-1-E\0_C7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1874.6847 | 26666.6058 | 2900 | 12.8727 |  | 636.4504 | 12881.6706 | 0.07166 | 2.9455 |  | 1
3616.1725 | 36840.3043 | 40469 | 143.4679 |  | 641.8755 | 366339.899 | 1 | 5.6338 |  | 1
3773.7338 | 37622.3148 | 8686 | 26.1815 |  | 721.3336 | 65416.542 | 0.21463 | 5.2316 |  | 1
3790.9597 | 37706.8051 | 9681 | 30.2639 |  | 642.4548 | 87363.7163 | 0.23922 | 5.9007 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 H-1-E\0_C7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1874.8649 | 26667.8657 | 776 | 13.6104 |  | 678.7243 | 3647.039 | 0.058824 | 2.7623 |  | 1
3616.2235 | 36840.5601 | 13192 | 183.886 |  | 758.6292 | 93920.1225 | 1 | 4.7668 |  | 1
3773.0677 | 37619.0439 | 2180 | 26.4763 |  | 712.6257 | 18505.0125 | 0.16525 | 5.2946 |  | 1
3790.0913 | 37702.5504 | 2451 | 30.6976 |  | 646.1149 | 22431.1372 | 0.18579 | 5.866 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 H-1-F\0_D7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5114.067 | 43701.9898 | 54750 | 394.4218 |  | 430.0063 | 1722678.5866 | 1 | 11.893 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 H-1-F\0_D7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.8016 | 43700.8715 | 50782 | 343.6338 |  | 797.4921 | 598016.979 | 1 | 6.4124 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 PL-1-A\0_A6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.9877 | 35154.3014 | 60655 | 1668.498 |  | 485.5445 | 545769.6066 | 1 | 6.7718 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 PL-1-A\0_A6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3288.2469 | 35155.666 | 61928 | 2262.5533 |  | 541.2477 | 465181.7446 | 1 | 6.0753 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 PL-1-B\0_B6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.5893 | 38848.4401 | 52923 | 1676.8159 |  | 650.5357 | 479695.4784 | 1 | 6.1912 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 PL-1-B\0_B6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.0617 | 38845.9328 | 43469 | 1786.6731 |  | 761.2776 | 346156.214 | 1 | 5.2899 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 PL-1-E\0_C6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1759.3247 | 25847.2864 | 378 | 10.4944 |  | 695.4258 | 1322.9595 | 0.0074486 | 2.5299 |  | 1
3616.9524 | 36844.2169 | 50748 | 732.4947 |  | 555.9031 | 451684.8599 | 1 | 6.5064 |  | 1
3773.6214 | 37621.7628 | 2591 | 33.4288 |  | 785.5761 | 16284.1679 | 0.051056 | 4.8036 |  | 1
3788.5187 | 37694.8441 | 1899 | 22.8514 |  | 766.0234 | 13409.4579 | 0.03742 | 4.9457 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 PL-1-E\0_C6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.6105 | 36842.5019 | 47119 | 998.1154 |  | 689.705 | 342320.576 | 1 | 5.2437 |  | 1
3773.4206 | 37620.777 | 1507 | 28.4189 |  | 702.1989 | 10860.1422 | 0.031983 | 5.3737 |  | 1
3788.3301 | 37693.9201 | 1212 | 21.9086 |  | 635.788 | 9666.6285 | 0.025722 | 5.9585 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 PL-1-F\0_D6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.7299 | 43700.5692 | 38416 | 345.6332 |  | 188.2103 | 1765623.2444 | 1 | 27.1703 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 PL-1-F\0_D6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5114.4958 | 43703.7973 | 26235 | 394.234 |  | 881.7047 | 263365.883 | 1 | 5.8007 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 T-1-A\0_A8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.652 | 35152.5347 | 51261 | 938.6092 |  | 673.5516 | 312550.1874 | 1 | 4.8811 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 T-1-A\0_A8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.7659 | 35153.1342 | 41858 | 914.1268 |  | 655.0181 | 265648.8498 | 1 | 5.0194 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 T-1-B\0_B8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.9041 | 38845.1835 | 38004 | 528.3167 |  | 775.8937 | 298865.372 | 1 | 5.19 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 T-1-B\0_B8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.8771 | 38845.0556 | 28154 | 483.2025 |  | 760.6651 | 284189.382 | 1 | 5.2939 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 T-1-E\0_C8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.5743 | 36842.32 | 8232 | 253.8883 |  | 739.2779 | 60344.9573 | 1 | 4.892 |  | 1
3772.8135 | 37617.7955 | 782 | 20.7505 |  | 707.9567 | 7483.9719 | 0.094995 | 5.3292 |  | 1
3789.809 | 37701.1673 | 780 | 21.0076 |  | 606.2755 | 7490.7848 | 0.094752 | 6.251 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 T-1-E\0_C8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.3996 | 36841.4438 | 39873 | 293.5455 |  | 714.2533 | 305666.9458 | 1 | 5.0632 |  | 1
3773.0543 | 37618.978 | 4725 | 29.9512 |  | 771.9484 | 39087.1333 | 0.1185 | 4.8877 |  | 1
3790.2487 | 37703.3219 | 4526 | 28.3317 |  | 581.6922 | 42051.855 | 0.11351 | 6.5159 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 T-1-F\0_D8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5114.0681 | 43701.9948 | 11366 | 181.9278 |  | 517.9773 | 345225.6509 | 1 | 9.8732 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019228 T-1-F\0_D8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.2338 | 43698.478 | 12638 | 175.8453 |  | 860.1634 | 149468.516 | 1 | 5.9445 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019248-A\0_E1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
2307.9224 | 29536.0733 | 2890 | 105.9528 |  | 592.5081 | 13055.6889 | 0.061597 | 3.8952 |  | 1
3288.1147 | 35154.9698 | 46918 | 1757.6037 |  | 597.6755 | 324759.7766 | 1 | 5.5015 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019248-A\0_E1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
2307.8156 | 29535.4009 | 2695 | 105.1474 |  | 626.4738 | 11357.0218 | 0.047169 | 3.6838 |  | 1
3287.953 | 35154.1192 | 57135 | 2064.0411 |  | 615.9436 | 385167.8486 | 1 | 5.3381 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019248-B\0_E2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.9556 | 38845.4283 | 43391 | 2122.6798 |  | 699.0836 | 369782.1668 | 1 | 5.7603 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019248-B\0_E2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.8344 | 38844.8526 | 49443 | 1320.7788 |  | 664.2353 | 526047.533 | 1 | 6.0624 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019248-E\0_E3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.405 | 36841.4705 | 44500 | 1148.0885 |  | 713.9173 | 305645.105 | 1 | 5.0656 |  | 1
3773.0569 | 37618.9909 | 1274 | 30.1397 |  | 800.0593 | 8149.9358 | 0.028629 | 4.716 |  | 1
3787.6945 | 37690.8046 | 865 | 19.488 |  | 722.2433 | 6823.6659 | 0.019438 | 5.2443 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019248-E\0_E3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1759.2585 | 25846.8088 | 259 | 10.0275 |  | 814.8349 | 853.7658 | 0.004449 | 2.159 |  | 1
3616.4857 | 36841.8757 | 58215 | 1020.4541 |  | 660.2014 | 427832.0939 | 1 | 5.4779 |  | 1
3773.0885 | 37619.1457 | 2004 | 32.5043 |  | 811.4396 | 13243.2004 | 0.034424 | 4.6499 |  | 1
3787.7369 | 37691.0123 | 1342 | 20.1872 |  | 708.2405 | 10185.4019 | 0.023052 | 5.3481 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019248-F\0_E4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.2682 | 43698.6232 | 49154 | 362.4506 |  | 522.3114 | 1277479.794 | 1 | 9.7897 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\2019248-F\0_E4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.3867 | 43699.1224 | 51447 | 398.7874 |  | 379.7495 | 1696855.1233 | 1 | 13.4652 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\Calibrant\0_BTS1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1348.8781 | 22685.8304 | 15608 | 92.5726 |  | 495.7979 | 50232.4127 | 1 | 2.7206 |  | 1
1760.2832 | 25854.2042 | 14917 | 88.5159 |  | 553.6188 | 55572.2027 | 0.95573 | 3.1796 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\Calibrant\0_BTS1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1348.9201 | 22686.1773 | 14264 | 83.8046 |  | 489.5411 | 46760.2721 | 0.76696 | 2.7555 |  | 1
1760.3244 | 25854.5012 | 18598 | 109.8999 |  | 539.9121 | 71027.9426 | 1 | 3.2604 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\NC -A\0_A2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.8624 | 35153.6422 | 62542 | 1961.0116 |  | 544.3823 | 468927.4477 | 1 | 6.0396 |  | 1
5112.7062 | 43696.2544 | 9185 | 364.7823 |  | 888.3832 | 88536.021 | 0.14686 | 5.7551 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\NC -A\0_A2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.8324 | 35153.4841 | 52766 | 2412.4577 |  | 680.886 | 317558.8555 | 1 | 4.8288 |  | 1
5112.6821 | 43696.1527 | 6408 | 388.0285 |  | 898.6542 | 59242.2736 | 0.12144 | 5.6893 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\NC -B\0_B2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4027.0258 | 38845.7622 | 43716 | 1346.6137 |  | 664.186 | 412815.5555 | 1 | 6.0631 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\NC -B\0_B2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.7728 | 38844.5598 | 43696 | 1007.77 |  | 611.6078 | 470574.1558 | 1 | 6.5839 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\NC -E\0_C2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.3852 | 36841.3715 | 47725 | 574.5209 |  | 555.2541 | 466702.5178 | 1 | 6.513 |  | 1
3773.2557 | 37619.9671 | 2818 | 28.6557 |  | 755.5108 | 18527.4966 | 0.059047 | 4.9943 |  | 1
3788.3169 | 37693.8552 | 2227 | 21.0902 |  | 665.1346 | 15933.1713 | 0.046663 | 5.6956 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\NC -E\0_C2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1758.6466 | 25842.3914 | 194 | 10.137 |  | 1040.1944 | 635.4256 | 0.0044785 | 1.6907 |  | 1
3616.2159 | 36840.5217 | 43318 | 1130.6655 |  | 681.1352 | 312953.4865 | 1 | 5.3091 |  | 1
3772.9246 | 37618.3408 | 1193 | 27.3352 |  | 754.6119 | 8173.4429 | 0.027541 | 4.9998 |  | 1
3787.7753 | 37691.2006 | 957 | 21.1454 |  | 691.0111 | 7848.6475 | 0.022092 | 5.4815 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\NC -F\0_D2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.7741 | 43700.7555 | 36644 | 333.9635 |  | 336.9859 | 1329898.5925 | 1 | 15.175 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\NC -F\0_D2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.8045 | 43700.8837 | 34058 | 391.5425 |  | 713.4753 | 472632.1713 | 1 | 7.1675 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\PC -A\0_A1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.139 | 19579.4674 | 14863 | 681.7652 |  | 571.6015 | 30110.4485 | 0.29721 | 1.748 |  | 1
2307.4754 | 29533.2604 | 50008 | 975.9858 |  | 420.5514 | 357958.3442 | 1 | 5.4868 |  | 1
3287.5524 | 35152.0105 | 27114 | 570.0723 |  | 636.9956 | 176801.3058 | 0.54219 | 5.161 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\PC -A\0_A1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.2577 | 19580.6077 | 13555 | 705.549 |  | 527.7708 | 29797.8066 | 0.23448 | 1.8934 |  | 1
2307.529 | 29533.5975 | 57808 | 1638.0244 |  | 487.7181 | 338786.4036 | 1 | 4.7313 |  | 1
3287.9055 | 35153.8691 | 20442 | 629.461 |  | 725.673 | 116478.0162 | 0.35362 | 4.5308 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\PC -B\0_B1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1761.0937 | 25860.0523 | 8747 | 235.2284 |  | 581.2775 | 32447.0674 | 0.21419 | 3.0297 |  | 1
2284.9123 | 29390.9051 | 40837 | 953.6455 |  | 424.5353 | 287152.7728 | 1 | 5.3821 |  | 1
2307.5772 | 29533.9009 | 8452 | 195.4257 |  | 633.6081 | 48259.1836 | 0.20697 | 3.642 |  | 1
4026.8295 | 38844.8292 | 12812 | 577.9725 |  | 805.7484 | 96023.2103 | 0.31374 | 4.9976 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\PC -B\0_B1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1761.108 | 25860.1554 | 3594 | 204.9194 |  | 592.6124 | 12349.2448 | 0.06941 | 2.9718 |  | 1
2284.8489 | 29390.504 | 51779 | 2493.3867 |  | 570.4696 | 246162.9618 | 1 | 4.0052 |  | 1
2306.983 | 29530.161 | 4692 | 225.0205 |  | 681.5569 | 26005.218 | 0.090616 | 3.3849 |  | 1
4027.0702 | 38845.9728 | 7101 | 546.3992 |  | 807.6974 | 51780.1501 | 0.13714 | 4.9859 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\PC -E\0_C1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
2501.8487 | 30731.5828 | 3465 | 63.1585 |  | 640.2542 | 17047.3674 | 0.067532 | 3.9076 |  | 1
3616.3117 | 36841.0024 | 51309 | 721.8923 |  | 604.3415 | 433395.5917 | 1 | 5.9839 |  | 1
3773.0078 | 37618.7495 | 2001 | 23.2345 |  | 779.654 | 13017.7223 | 0.038999 | 4.8393 |  | 1
3787.9338 | 37691.9775 | 1726 | 19.5263 |  | 700.9503 | 12288.1827 | 0.033639 | 5.404 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\PC -E\0_C1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1133.6635 | 20830.93 | 259 | 10.834 |  | 498.3188 | 598.193 | 0.0052816 | 2.275 |  | 1
2501.8313 | 30731.4775 | 2513 | 71.9422 |  | 629.8428 | 11786.4358 | 0.051246 | 3.9722 |  | 1
3616.1691 | 36840.287 | 49038 | 1122.7211 |  | 699.0894 | 346242.7254 | 1 | 5.1727 |  | 1
3772.842 | 37617.9353 | 1188 | 23.2884 |  | 685.96 | 8572.0328 | 0.024226 | 5.5001 |  | 1
3787.7876 | 37691.261 | 1194 | 23.4331 |  | 753.0848 | 8662.1213 | 0.024348 | 5.0297 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\PC -F\0_D1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1347.3602 | 22673.2956 | 904 | 59.861 |  | 547.9966 | 2887.714 | 0.26386 | 2.4587 |  | 1
3786.0358 | 37682.6737 | 1516 | 126.3772 |  | 706.8373 | 10989.1543 | 0.4425 | 5.3563 |  | 1
5113.7279 | 43700.5607 | 3426 | 140.6878 |  | 851.4045 | 37345.8452 | 1 | 6.0062 |  | 1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148309\PC -F\0_D1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1346.9082 | 22669.5612 | 1870 | 87.8945 |  | 538.3814 | 5420.8213 | 0.083932 | 2.5018 |  | 1
3785.0557 | 37677.8689 | 8894 | 254.9198 |  | 731.7281 | 64820.2366 | 0.39919 | 5.1728 |  | 1
5113.3963 | 43699.1631 | 22280 | 634.1092 |  | 778.2178 | 271156.5426 | 1 | 6.5706 |  | 1